## Vergleich mit Exergie
alle Angaben aus Solar Keymark Zertifikaten bezogen auf aperturfläche
NUR Grüne Felder Ausfüllen / Ändern
Input in green fields
Optical efficiency, n0: | [15 empty] | HT-SA 28/10
1st order heat loss coefficient, a1: | [15 empty] | 0.817
2nd order heat loss coefficient, a2: | [15 empty] | 2.205
Außentemperatur |  |  |  |  | 0 | C | [9 empty] | 0.0135
T VL Kollektor |  |  |  |  | 20 | C |  | Vakuum FK | CPC VRK** | CPC VRK** | CPC VRK* | Vakuum FK |  | * nur ein einfacher gewölbter Spiegel
T RL Kollektor |  |  |  |  | 25 | C | [6 empty] | ** doppel-Parabolspiegel
Mittlere kollektortemperatur |  |  |  |  | 22.5 | K
Temperature difference between collector fluid and ambient, Tm-Ta: |  |  |  |  | 22.5 | K |  | Daten diverser Kollektoren
Solar irradiance on collector plane, G: |  |  |  |  | 70 | W/m²
Thermodynamischer Wirkungsgrad eta c |  |  |  |  | 0.076142 | - | Hersteller | Solarfokus | sunrain VRK | sunrain VRK | sunrain VRK |  |  |  |  | Peter solar | Vissmann |  | Thermosolar | Mea-Solar
Ta | 0 | Fera 552 | SPA-58/1800-30 | CPC star azzuro | Q-B-J-1-90/3.90.0 | OWR12 | Typ | CPC S1 | TZ-CPC | TZ-R | TZ | GSE2000/TIN | CPC 18 OEM | cpc star azzuro | Power 15 | Solar easy SPC 21 | Vitosol 200-F SD1 |  | TS400 | M-Krypton1
[7 empty] | eta(0) | 0.727 | 0.632 | 0.681 | 0.734 | 0.801 | 0.642 | 0.644 | 0.745 | 0.718 | 0.836 |  | 0.853 | 0.81
| n0 | 0.831 | 0.532 | 0.644 | 0.765 | 0.808 | k1 | 3.948 | 0.338 | 1.96 | 1.592 | 3.64 | 0.885 | 0.749 | 1.53 | 0.974 | 4.16 |  | 4.698 | 2.21
| a1 | 3.52 | 1.269 | 0.749 | 1.66 | 1.123 | k2 | 0.022 | 0.011 | 0.027 | 0.016 | 0.0106 | 0.001 | 0.005 | 0.0033 | 0.005 | 0.0106 |  | 0.008 | 0.0068
| a2 | 0.0167 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.0115 | Theta L 50° | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.96 |  | 0.95 | 0.92
Tm | Tm-Ta | Fera 552 | SPA-58/1800-30 | CPC star azzuro | Q-B-J-1-90/3.90.0 | OWR12 | Theta T 50° | 0.99 | 0.96 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.08 | 0.96 |  | 0.95 | 0.92
0 | 0 | 0.831 | 0.532 | 0.644 | 0.765 | 0.808 | Apertur | [6 empty] | 4.5
5 | 5 | 0.57361 | 0.43886 | 0.58871 | 0.64643 | 0.72368 | Brutto | [6 empty] | 4.93
10 | 10 | 0.30429 | 0.34071 | 0.52986 | 0.52786 | 0.63114
15 | 15 | 0.023036 | 0.23757 | 0.46743 | 0.40929 | 0.53039
20 | 20 | -0.27014 | 0.12943 | 0.40143 | 0.29071 | 0.42143
25 | 25 | -0.57525 | 0.016286 | 0.33186 | 0.17214 | 0.30425
30 | 30 | -0.89229 | -0.10186 | 0.25871 | 0.053571 | 0.17886
35 | 35 | -1.2212 | -0.225 | 0.182 | -0.065 | 0.04525 |  | VRK mit CPC | CPC VRK | VRK | FK | FK | CPC VRK** | CPC VRK** | CPC VRK* | CPC VRK** | FK | CPC |  | Vakuum FK
40 | 40 | -1.5621 | -0.35314 | 0.10171 | -0.18357 | -0.096571 | Hersteller | Estec | Thermosolar | Consolar | wagner solar | wagner solar | sunrain | sunpower | wankang | solar bayer | solar bayer | thermics |  | 2.03
45 | 45 | -1.915 | -0.48629 | 0.017857 | -0.30214 | -0.24661 | Typ | VR14-CPC | TS400 | Tubo 12 CPC | C20 HTF | C20 AR | TZ58/1800 30 | SPA-58/1800-30 | CD 1800/58 | CPC18 | CPC18 sk | 10DTH-CPC |  | 1.76
50 | 50 | -2.2797 | -0.62443 | -0.069571 | -0.42071 | -0.40486 | eta(0) | 0.605 | 0.885 | 0.614 | 0.763 | 0.854 | 0.734 | 0.532 | 0.612 | 0.718 | 0.612 | 0.653 |  | 0
55 | 55 | -2.6564 | -0.76757 | -0.16057 | -0.53929 | -0.57132 | k1 | 0.85 | 4.698 | 0.395 | 3.56 | 3.37 | 1.529 | 1.269 | 2.06 | 0.974 | 1.505 | 1.41 |  | 0.867
60 | 60 | -3.045 | -0.91571 | -0.25514 | -0.65786 | -0.746 | k2 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 0.0137 | 0.0104 | 0.016 | 0.007 | 0.0042 | 0.005 | 0.007 | 0.0033 |  | 0
65 | 65 | -3.4455 | -1.0689 | -0.35329 | -0.77643 | -0.92889 | Theta L 50° | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.97 | 0.92 | 1.17 | 1.26 | 1.1 | 1.1 | 1.11
70 | 70 | -3.858 | -1.227 | -0.455 | -0.895 | -1.12 | Theta T 50° | 1.15 | 0.95 | 1.04 | 0.87 | 0.94 | 1.37 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.94
75 | 75 | -4.2824 | -1.3901 | -0.56029 | -1.0136 | -1.3193 | Apertur |  |  |  | 2.61 | 2.39 | 2.79 | 3.6 | 3.565 |  | 2.83 | 1.962
80 | 80 | -4.7187 | -1.5583 | -0.66914 | -1.1321 | -1.5269 | Brutto |  |  |  | 2.39 | 2.61 | 4.7 | 4.89 | 4.861 |  | 3.21 | 2.224
85 | 85 | -5.167 | -1.7314 | -0.78157 | -1.2507 | -1.7426
90 | 90 | -5.6271 | -1.9096 | -0.89757 | -1.3693 | -1.9666 |  | VRK |  |  |  | XXX
95 | 95 | -6.0992 | -2.0927 | -1.0171 | -1.4879 | -2.1987 | Hersteller | AMK | AcoTec | AcoTec | Solvis | sunshoresolar | peter-solar
100 | 100 | -6.5833 | -2.2809 | -1.1403 | -1.6064 | -2.4391 | Typ | OWR12 | Vario 500 | Vario 3000 | Fera 552 | Q-B-J-1-90/3.90.0 | soar easy cpc
105 | 105 | -7.0793 | -2.474 | -1.267 | -1.725 | -2.6877 | eta(0) | 0.808 | 0.599 | 0.586 | 0.831 | 0.765 | 0.718
120 | 22.5 | -0.42121 | 0.073482 | 0.36709 | 0.23143 | 0.36387 | k1 | 1.123 | 1.134 | 1.485 | 3.52 | 1.66 | 0.974
[7 empty] | k2 | 0.0115 | 0.003 | 0.002 | 0.0167 | 0 | 0.005
Tm | Tm-Ta | Fera 552 | SPA-58/1800-30 | CPC star azzuro | Q-B-J-1-90/3.90.0 | OWR12 | Theta L 50° | 1.55 | 1.25 | 1.27 | 0.94 | 1.37 | 1.08
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Theta T 50° | 0.97 | 1 | 1 | 0.94 | 0.91 | 0.99
5 | 5 | 0.72217 | 0.55252 | 0.74119 | 0.81385 | 0.91111 | Apertur | 1.12 | 0.732 | 4.392 | 5.16 | 2.704 | 3.31
10 | 10 | 0.75265 | 0.84276 | 1.3106 | 1.3057 | 1.5611 | Brutto | 2.106 | 0.815 | 4.869 | 5.61 | 4.94 | 3.75
15 | 15 | 0.083984 | 0.86615 | 1.7042 | 1.4922 | 1.9337 |  | 0.53181 | 0.89816 | 0.90203 | 0.91979 | 0.54737 | 0.88267
20 | 20 | -1.2908 | 0.61843 | 1.9181 | 1.3891 | 2.0137
25 | 25 | -3.3781 | 0.095638 | 1.9488 | 1.0109 | 1.7867 |  | XXX | Druckloser Sydneykollektor direktdurchflossen, chinesische Simpelbauart, Wasser direkt in die Sydneyröhren
30 | 30 | -6.1842 | -0.70594 | 1.7931 | 0.37129 | 1.2396
35 | 35 | -9.7145 | -1.7898 | 1.4477 | -0.51705 | 0.35994
40 | 40 | -13.9744 | -3.1591 | 0.9099 | -1.6422 | -0.8639 |  |  |  | Strahlungsdauer Würzburg |  | prozentuale Leistung
45 | 45 | -18.969 | -4.817 | 0.17689 | -2.9929 | -2.4428 |  |  |  |  | h | leistung
50 | 50 | -24.7028 | -6.7663 | -0.75387 | -4.5588 | -4.387 |  |  |  | 0 - 100 | 1460 | 4.8% |  | 50 | 73000 | 5.491%
55 | 55 | -31.1802 | -9.0096 | -1.8848 | -6.33 | -6.7061 |  |  |  | 100-200 | 720 | 8.7% |  | 150 | 108000 | 8.123%
60 | 60 | -38.4054 | -11.5495 | -3.218 | -8.2973 | -9.409 |  |  |  | 200-300 | 520 | 10.3% |  | 250 | 130000 | 9.778%
65 | 65 | -46.3822 | -14.3885 | -4.7558 | -10.4519 | -12.5043 |  |  |  | 300-400 | 420 | 12.5% |  | 350 | 147000 | 11.06%
70 | 70 | -55.1143 | -17.5286 | -6.5 | -12.7857 | -16 |  |  |  | 400-500 | 380 | 12.2% |  | 450 | 171000 | 12.86%
75 | 75 | -64.6051 | -20.972 | -8.4526 | -15.2909 | -19.9036 |  |  |  | 500-600 | 380 | 14.7% |  | 550 | 209000 | 15.72%
80 | 80 | -74.8578 | -24.7207 | -10.6153 | -17.9603 | -24.2221 |  |  |  | 600-700 | 220 | 12.3% |  | 650 | 143000 | 10.76%
85 | 85 | -85.8755 | -28.7765 | -12.9898 | -20.787 | -28.9623 |  |  |  | 700-800 | 210 | 13.4% |  | 750 | 157500 | 11.85%
90 | 90 | -97.6612 | -33.1413 | -15.5777 | -23.7645 | -34.1306 |  |  |  | 800-900 | 180 | 8.6% |  | 850 | 153000 | 11.51%
95 | 95 | -110.2174 | -37.8167 | -18.3804 | -26.8865 | -39.7328 |  |  |  | >900 | 40 | 2.7% |  | 950 | 38000 | 2.858%
100 | 100 | -123.5469 | -42.8043 | -21.3995 | -30.1475 | -45.7748 |  |  |  |  | 4530 | 100.2% |  |  | 1329500
105 | 105 | -137.6521 | -48.1056 | -24.6361 | -33.5417 | -52.2618
|  | -2.245 | 0.39166 | 1.9566 | 1.2335 | 1.9394
|  | Solvis | sunpower | Paradigma | sunshoresolar | AMK
|  | Fera 552 | SPA-58/1800-30 | CPC star azzuro | Q-B-J-1-90/3.90.0 | OWR12
| eta(0) | 0.831 | 0.532 | 0.644 | 0.765 | 0.808
| k1 | 3.52 | 1.269 | 0.749 | 1.66 | 1.123
| k2 | 0.0167 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.0115 |  | 0.8836 | 1.0296 | 0.931 | 1.2467 | 1.4725
| Theta L 50° | 0.94 | 1.17 | 0.95 | 1.37 | 1.55 |  | 0.94 | 1.17 | 0.95 | 1.37 | 1.55
| Theta T 50° | 0.94 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.97 |  | 0.94 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.95
| Apertur | 5.16 | 3.6 | 4.5 | 2.704 | 1.12
| Brutto | 5.61 | 4.89 | 4.93 | 4.94 | 2.106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| eta | -42.12% | 7.348% | 36.71% | 23.14% | 36.39% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tm-Ta | G |  | 20.02% | 20.19%
22.5 | 70 | -471.75 | 82.3 | 411.14 | 259.2 | 407.53
Theta L (50°) |  | 0.94 | 1.17 | 0.95 | 1.37 | 1.55
Theta T (50°) |  | 0.94 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.97
Theta korrigiert |  | -416.8383 | 84.7361 | 382.7713 | 323.1446 | 612.7214
spez. Ertrag bezogen auf Apertur |  | -26.0524 | 5.296 | 23.9232 | 20.1965 | 38.2951
Apertur/Brutto |  | 0.91979 | 0.7362 | 0.91278 | 0.54737 | 0.53181
Bruttofläche |  | 17.3953 | 21.7333 | 17.5289 | 29.2308 | 30.0857
spez. Ertrag bezogen auf Brutto |  | -23.9626 | 3.8989 | 21.8366 | 11.0549 | 20.3659
Ertrag mit Theta 50° |  | -416.8383 | 84.7361 | 382.7713 | 323.1446 | 612.7214
bezogen auf Apertur
| Exergie | -2.245 | 0.39166 | 1.9566 | 1.2335 | 1.9394
| mal Aperturfläche | -35.9201 | 6.2665 | 31.3051 | 19.736 | 31.0302
bezogen auf Bruttofläche
| Exergie | -2.0649 | 0.28834 | 1.7859 | 0.67518 | 1.0314
| mal Bruttofläche | -35.9201 | 6.2665 | 31.3051 | 19.736 | 31.0302
| Durchfluss | -0.071683 | 0.014572 | 0.065825 | 0.055571 | 0.10537
| Durchfluss | -1.1947 | 0.24287 | 1.0971 | 0.92618 | 1.7562
| Durchfluss | -0.019912 | 0.0040478 | 0.018285 | 0.015436 | 0.029269
Aperturfläche |  | 16
Außentemperatur |  | 0 | C
T Eintritt Kollektor |  | 20 | C
T Austritt Kollektor |  | 25 | C
Einstrahlung |  | 70 | W/m²
mittlere Kollektortemp |  | 22.5 | K
TM-TA |  | 22.5 | K
TVL-TRL |  | 5 | K
|  | 1.163 | kWh/m³K
Original von Jan Erik Nielsen, ESTIF, 2006
Abgewandelt und ergänzt Jürgen Freyer, ibf. 2012
Eingaben nur in | grüne | Felder
Kollektordaten in grüne Felders eingeben
das ungefähre Optimum ist dann in der unteren Grafik zu finden
danach kann man dann durch geringfügige Temperaturvariation T Austritt das Exergiemaximum herausfinden, was dann auch den besten Ertrag bringt